## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop
位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 1.8348
|  | 30 | 3.9414
|  | 45 | 6.1865
|  | 60 | 8.4316
|  | 75 | 10.5633
测试环境/Test Condition |  | 90 | 12.5326
型号/Model | N62.XY20K | 105 | 14.3194
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 15.9349
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 17.389
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 18.7031
|  | 135 | 17.7283
|  | 120 | 16.5595
|  | 105 | 15.2222
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 13.7185
|  | 75 | 12.0338
|  | 60 | 10.1529
|  | 45 | 8.0503
|  | 30 | 5.712
|  | 15 | 3.1273
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.29362
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 谐频与负载Freq vs Load
谐振频率曲线/Resonant frequency Curve
|  | 负载Load[g] | X谐振频率Resonant frequency (Hz) | Y谐振频率Resonant frequency (Hz)
|  | 0 | 1081 | 1099
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 20 | 580 | 574
|  | 50 | 402 | 398
|  | 100 | 294 | 291
|  | 150 | 243 | 240
|  | 200 | 212 | 209
测试环境/Test Condition
型号/Model | N62.XY20K
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.